МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОЮГИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЮГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2026                                                                                                                      № 22

с. Новоюгино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки муниципального образования Новоюгинское сельское поселение Каргасокского муниципального района Томской области к отопительному периоду 2026-2027гг. согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования Новоюгинское сельское поселение Каргасокского муниципального района Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИП Главы Новоюгинского сельского поселения 	    	                             Н.А. Сухно

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Новоюгинского сельского поселения

от 08 мая 2026 г № 22

Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ

Новоюгинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

Котельная школы с. Новоюгино

Очистка дымоходов и дымовой трубы от сажи;

Замена котлов

Наружный осмотр и ремонт теплотрассы и запорной арматуры;

Гидравлическое испытание котлов на прочность;

Котельная детского сада с. Новоюгино

Капитальный ремонт дымовой трубы

Осмотр и необходимый ремонт электромоторов;

Промывка от накипи и опрессовка котлов;

Гидравлическое испытание котлов.

Котельная с. Староюгино

Очистка дымоходов и дымовой трубы от сажи;

Осмотр и необходимый ремонт электромоторов;

Ремонт теплосетей и запорной арматуры;

Промывка от накипи и о прессовка котлов;

Дизельная электростанция с. Наунак

Плановый осмотр дизельгенераторов;

Осмотр линий электропередач и при необходимости произвести