МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВОЮГИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЮГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2026                                                                                                                      № 22

с. Новоюгино
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки муниципального образования Новоюгинское сельское поселение Каргасокского муниципального района Томской области к отопительному периоду 2026-2027гг. согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования Новоюгинское сельское поселение Каргасокского муниципального района Томской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



ВРИП Главы Новоюгинского сельского поселения 	    	                             Н.А. Сухно












Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
Новоюгинского сельского поселения 
[bookmark: _GoBack]от 08 мая 2026 г № 22


Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ
Новоюгинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

Котельная школы с. Новоюгино
Очистка дымоходов и дымовой трубы от сажи;
Замена котлов
Наружный осмотр и ремонт теплотрассы и запорной арматуры;
Гидравлическое испытание котлов на прочность;


Котельная детского сада с. Новоюгино
Капитальный ремонт дымовой трубы
Осмотр и необходимый ремонт электромоторов;
Промывка от накипи и опрессовка котлов;
Гидравлическое испытание котлов.

Котельная с. Староюгино
Очистка дымоходов и дымовой трубы от сажи;
Осмотр и необходимый ремонт электромоторов;
Ремонт теплосетей и запорной арматуры; 
Промывка от накипи и о прессовка котлов;


Дизельная электростанция с. Наунак
Плановый осмотр дизельгенераторов;
Осмотр линий электропередач и при необходимости произвести













